## Celkové náklady
Tabulka č. 1 | Opatření plánovaná s ohledem na důl | Opatření realizovaná s ohledem na důl do současnosti | Další náklady
Náklady na opatření na území SVS | 413854000 | 20560000 | 1375000
Náklady na opatření na území FVS | 1093570000 | 20230000 | 2759016.8
Celkové náklady na opatření související s dolem Turow | 1507424000 | 40790000 | 4134016.8 | 1552348016.8
Tabulka č. 1 obsahuje celkové náklady na opatření související s vlivem dolu Turów na území spravovaném SVS a FVS.
Jedná se tedy o náklady na opatření, která byla doposud realizována (oranžový sloupec), a dále na opatření plánovaná v budoucnu (modrý sloupec).
Zelený sloupec obsahuje další související náklady ve smyslu čl. 2 odst. 16 směrnice ELD.
Tabulka č. 2 | Opatření plánovaná s ohledem na důl | Opatření realizovaná s ohledem na důl do současnosti | Další náklady | Celkové náklady jednotlivých subjektů
Náklady Libereckého kraje | 30000000 | 2563513.2 | 241584 | 32805097.2
Náklady SVS | Není v tuto chvíli jasné | 4111800 | 1375000 | 5486800
Náklady FVS | Není v tuto chvíli jasné | 20230000 | 2759016.8 | 22989016.8
Tabulka č. 2 obsahuje náklady na opatření související s vlivem dolu Turów rozdělené podle jednotlivých subjektů, které tyto náklady nesou.
V případě vodárenských společností v tuto chvíli nelze určit jejich náklady na plánovaná opatření, jelikož není doposud vyřešen způsob jejich
financování a není stanovena výše dotací.
Opatření FVS realizovaná s ohledem na důl do současnosti (žlutá buňka) byla hrazena z dotačního titulu Mze.

## Liberecký kraj
Opatření plánovaná s ohledem na důl | Podrobný popis k čemu opatření slouží a kde se přesně nachází | Výše nákladů Libereckého kraje | Předpokládaný termín realizace
Rekonstrukce ÚV Bílý Potok | Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok | 30000000 | Není v tuto chvíli jasný
Celkem |  | 30000000
Opatření realizovaná s ohledem na důl do současnosti | Podrobný popis k čemu opatření slouží a kde se přesně nachází | Výše nákladů Libereckého kraje | Termín realizace
Zajištění zásobování pitnou vodou v Hrádku nad Nisou-mětské části Václavice | Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí | 647958.6 | 2018-05-31
Zajištění zásobování pitnou vodou Chrastavy-Horního Vítkova | Zajištění zásobování pitnou vodou Chrastavy-Horního Vítkova | 294033.6 | 2018-05-31
Opatření pro připojení vodovodu Bulovka | Zajištění zásobování pitnou vodou v oblasti Frýdlantska | 476982 | 2021-12-31
Opatření pro připojení vodovodu Dětřichov | Zajištění zásobování pitnou vodou v oblasti Frýdlantska | 422532 | 2021-12-31
Opatření na stávajících rozváděcích sítích na Frýdlantsku | Zajištění zásobování pitnou vodou v oblasti Frýdlantska | 722007 | 2021-12-31
Celkem |  | 2563513.2
Další možné náklady, pokud nejsou zahrnuty výše | Náklady na posouzení hrozby škod nebo posouzení vzniklé škody, pokud je možné takové údaje vyčíslit | Celkové náklady | Termín realizace
Právní služby | Analýza směrnice ELD, uplatnění nároku na úhradu nákladů, vyčíslení výše nákladů, související náklady | 97394 | 2020
Zpracování odborného posudku | Odborné konzultace, posouzení problematiky podzemních a povrchových vod a vlivu na horninové podloží v souvislosti s procesem EIA k rozšíření těžby v dole Turów (RNDr. Josef Datel, Steven Emerman, Ing. Prečuch) | 144190 | 2020
Celkem |  | 241584

## SVS
Opatření plánovaná s ohledem na důl | Podrobný popis k čemu opatření slouží a kde se přesně nachází | Výše nákladů SVS | Celkové náklady projektu | Předpokládaný termín realizace
Rekonstrukce ÚV Machnín | Rekonstrukce ÚV Machnín navazuje na opatření ze studie. Plánovaným rozšířením těžby dolu Turów dojde k ohrožení významných zdrojů vody – ÚV Uhelná, vrty Pekařka a dalších malých stávajících zdrojů v zájmové lokalitě. Machnín je významný zdroj s kapacitou cca 45 l/s. | Není v tuto chvíli jasná* | 110253000 | Není v tuto chvíli jasný
Vodovod Hrádek nad Nisou, Václavice | Vybudování nového vodovodu pro obec Václavice. V současné době jsou obyvatelé obce zásobováni ze studní, návrh opatření vychází ze stude VRV a.s., kde je v rámci zatěžovacího stavu I uvažováno s výpadkem vodních zdrojů, které jsou v těsné blízkosti povrchového dolu Turów – tj. lokalit Hrádek n.N., Grabštejn, Václavice a Horní Vítkov | Není v tuto chvíli jasná* | 66020000 | Není v tuto chvíli jasný
Vodovod Chrastava, Horní Vítkov | Vybudování nového vodovodu pro Horní Vítkov. V současné době jsou obyvatelé obce zásobováni ze studní, návrh opatření vychází ze stude VRV a.s., kde je v rámci zatěžovacího stavu I uvažováno s výpadkem vodních zdrojů, které jsou v těsné blízkosti povrchového dolu Turów – tj. lokalit Hrádek n.N., Grabštejn, Václavice a Horní Vítkov | Není v tuto chvíli jasná* | 58081000 | Není v tuto chvíli jasný
Zásobení vodou Hrádek nad Nisou | Hlavním zdrojem pitné vody pro zájmové území ve výhledovém stavu bude v současnosti nevyužívaný zdroj ÚV Machnín. Návrh opatření řeší dostavbu přívodních řadů mezi Machnínem a Uhelnou a zvětšení akumulace VDJ Chrastava-Sv. Jan nový, jehož význam do budoucna výrazně posílí VDJ Chrastava-Sv. Jan nový – objekt bude nově rozhodujícím vodojemem v celé severozápadní větvi oblastního vodovodu, ze kterého se bude rozvádět veškerá pitná voda pro zájmovou oblast. | Není v tuto chvíli jasná* | 179500000 | Není v tuto chvíli jasný
Celkem |  | Není v tuto chvíli jasná* | 413854000
* V tuto chvíli nelze určit náklady SVS na plánovaná opatření, jelikož není doposud vyřešen způsob jejich financování a není stanovena výše dotací.
Opatření realizovaná s ohledem na důl do současnosti | Podrobný popis k čemu opatření slouží a kde se přesně nachází | Výše nákladů SVS | Celkové náklady projektu | Termín realizace
Rekonstrukce ÚV Machnín (opatření I.a dle Studie Turów) | Zajištění projektové a inženýrské přípravy | 1477800 | 7389000 | 2021-06-30
Zásobení vodou Hrádek nad Nisou (opatření I.b a I.e) | Zajištění projektové a inženýrské přípravy | 2279000 | 11396000 | 2021-06-30
Vodovod Chrastava, Horní Vítkov | Zajištění projektové a inženýrské přípravy dle Studie Turów | 166000 | 830000 | 2020-12-31
Vodovod Hrádek nad Nisou, Václavice | Zajištění projektové a inženýrské přípravy dle Studie Turów | 189000 | 945000 | 2020-12-31
Celkem |  | 4111800 | 20560000
Další možné náklady, pokud nejsou zahrnuty výše | Podrobný popis | Celkové náklady | Termín realizace
Zrpacování 2 studií VRV | Studie 1) „Posouzení dopadů plánovaného rozšíření těžby ložiska Turów na zásobování pitnou vodou na území ve správě SVS a.s.“ a 2) „Návrh opatření na hlavních distribučních trasách SVS a.s. v rámci dopadů plánovaného rozšíření těžby ložiska Turów na zásobování pitnou vodou“ Předmětem studie byl odhad možných dopadů plánovaného rozšiřování dolu TUROW a návrh opatření v oblasti zásobování pitnou vodou a odkanalizování a čištění odpadních vod, včetně kvantifikace nákladů spojených s jejich realizací. | 503000 | 2017
Studie „Hrádek nad Nisou, Turów – zásobení vodou“ | Aktualizace a doplnění modelu DS Liberec-Chrastava-Hrádek n. N., měrná kampaň v trase VDJ Liberec-Ruprechtice do VDJ Hrádek n. N., kalibrace modelu, opatření pro případ výpadku všech zdrojů Hrádecka a Chrastavska, doprava vody z ÚV Machnín a z VDJ Liberec-Ruprechtice, gravitační doprava vody z VDJ Chrastava-Sv. Jan nový na Uhelnou, nové potrubí ve stávající trase, možnosti alternativního trasování, průchodnost územím, propočet nákladů | 872000 | 2017
Celkem |  | 1375000

## FVS
Opatření plánovaná s ohledem na důl | Podrobný popis k čemu opatření slouží a kde se přesně nachází | Výše nákladů FVS | Celkové náklady projektu | Předpokládaný termín realizace
Zajištění náhradního zdroje (opatření Ia) a opatření upravené vody z Bílého Potoka (opatření Ib) | Zpracování DÚR, DSP a DPS | Není v tuto chvíli jasná* | 11600000 | 2025-12-31
Zajištění náhradního zdroje (opatření Ia) a opatření upravené vody z Bílého Potoka (opatření Ib) | Realizace samotného opatření | Není v tuto chvíli jasná* | 759000000 | Není v tuto chvíli jasný
Připojení vodovodu Bulovka a vodovodu Dětřichov (opatření Ic) | Zpracování DPS | Není v tuto chvíli jasná* | 1350000 | 2023-06-30
Připojení vodovodu Bulovka a vodovodu Dětřichov (opatření Ic) | Realizace samotného opatření | Není v tuto chvíli jasná* | 94000000 | Není v tuto chvíli jasný
Doplnění současné akumulace vody v systému (opatření Id) | Zpracování DSP a DPS | Není v tuto chvíli jasná* | 1290000 | 2024-06-30
Doplnění současné akumulace vody v systému (opatření Id) | Realizace samotného opatření | Není v tuto chvíli jasná* | 22000000 | Není v tuto chvíli jasný
Opatření na stávajících rozváděcích sítích (opatření Ie) | Zpracování DPS | Není v tuto chvíli jasná* | 1530000 | 2023-06-30
Opatření na stávajících rozváděcích sítích (opatření Ie) | Realizace samotného opatření | Není v tuto chvíli jasná* | 88000000 | Není v tuto chvíli jasný
Opatření na stávajících rozváděcích sítích (opatření II/a) | Zpracování DSP a DPS | Není v tuto chvíli jasná* | 1800000 | 2025-12-31
Opatření na stávajících rozváděcích sítích (opatření II/a) | Realizace samotného opatření | Není v tuto chvíli jasná* | 113000000 | Není v tuto chvíli jasný
Celkem |  | Není v tuto chvíli jasná* | 1093570000
* V tuto chvíli nelze určit náklady FVS na plánovaná opatření, jelikož není doposud vyřešen způsob jejich financování a není stanovena výše dotací.
Opatření realizovaná s ohledem na důl do současnosti | Podrobný popis k čemu opatření slouží a kde se přesně nachází | Výše nákladů FVS | Celkové náklady projektu | Termín realizace
Zajištění náhradního zdroje (opatření Ia) a opatření upravené vody z Bílého Potoka (opatření Ib) | Probíhá zpřesnění a rozpracování studie z roku 2015 | Celkové náklady projektu byly urazeny z dotačního titulu Mze | 9500000 | 2022-06-30
Připojení vodovodu Bulovka a vodovodu Dětřichov (opatření Ic) | Probíhá inženýrská činnost k zajištění ÚR a příprava DSP | Celkové náklady projektu byly urazeny z dotačního titulu Mze | 3550000 | 2023-06-30
Doplnění současné akumulace vody v systému (opatření Id) | Zahájeno zpracování DÚR | Celkové náklady projektu byly urazeny z dotačního titulu Mze | 810000 | 2024-06-30
Opatření na stávajících rozváděcích sítích (opatření Ie) | Probíhá inženýrská činnost k zajištění ÚR a příprava DSP | Celkové náklady projektu byly urazeny z dotačního titulu Mze | 3070000 | 2022-06-30
Opatření na stávajících rozváděcích sítích (opatření II/a) | Probíhá zpřesnění a rozpracování studie z roku 2015 a zpracování DÚR | Celkové náklady projektu byly urazeny z dotačního titulu Mze | 3300000 | 2022-06-30
Celkem |  |  | 20230000
Další možné náklady, pokud nejsou zahrnuty výše | Podrobný popis | Celkové náklady | Termín realizace
| Studie proveditelnosti včetně aktualizace, změna PRVK LK, dokumentace SEA, právní služby, administrace VŘ | 2759016.8 | 2016-2020
Celkem |  | 2759016.8